
附件 1：                              平昌县金宝社区卫生服务中心智能化康复中心设备市场调研清单

	类别
	序

号
	设备设施通用名称
	主要功能
	主要适用对象

	智能康
复系统
及康复
设备

	1
	智能康复系统
	具备：1.康复学科信息化管理功能：（1）康复诊疗全流程规范化（含患者病历和辅助检查报告在线调阅查询、康复评定、康复医嘱接收下达到设备和治疗端、治疗执行管理、轮岗排班管理、运营数据统计分析、康复治疗记录书写等）；（2）具备康复知识库和康复方案智能化推送；（3）实现智能设备后台互联互通，适时共享智能化康复设备的评估报告、治疗报告、设备排班等信息；（4）支持远程和居家康复设备设施接入，实现远程康复设备参数收集、康复方案制定和下达。
2.医院康复信息化管理功能
（1）通过数据标准化，打通智能化设备数据接口，实现康复设备互联互通，集中管理多台设备和采集设备评估和治疗数据。
（2）通过业务接口，支持内外网部署，帮助医院实现以数据为导向、连接院内外、保障数据安全流通的区域级信息网络。具备智能康复设备管理功能（智能设备适时运行状态看板），提供本辖区不同类别人群信息看板、治疗信息适时更新统计等对元数据标准化管理与数据映射的方式，改善数据孤岛现象，满足互联互通需求。
	

	
	2
	上下肢主被动训练系统
	响应全场景全周期多年龄段的上下肢主被动训练需求。实现从早期床边完全被动训练，到中期地面的主被动训练，后期的主动抗阻训练，形成一个完整的全场景训练周期。特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。
	上、下肢运动功能障碍患者

	
	3
	手功能康复机器人
	通过力驱动，在不同虚拟场景下实现对手指、手腕等关节的评估和训练，具有被动训练、助力训练、主动游戏训练、抗阻训练等训练模式，通过运动可以达到降低肌张力、改善血液循环、增加关节活动度等效果。特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。
	手功能障碍患者


	类别
	序

号
	设备设施通用名称
	主 要 功 能
	主要适用对象

	智能康
复系统
及康复
设备

	4
	平衡功能评
估与训练系统
	具备平衡功能评定与训练。特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。
	平衡功能障碍患者

	
	5
	上肢康复机器人/上肢康复训练系统
	为各种原因导致的上肢运动功能障碍患者提供上肢功能重塑康复训练。量化评估与数据追踪，实时采集关节活动角度、肌力、运动轨迹等数据，生成客观评估报告，便于医生精准判断康复进程，调整训练方案；基于力反馈技术实现多样化的趣味任务导向训练，为上肢功能障碍患者提供被动/主动/助力训练；可根据患者损伤类型与康复阶段，自定义训练参数、动作模式。特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。
	上肢功能障碍患者

	
	6
	下肢康复机器人
	为早、中期中枢神经（含脊髓）系统损伤、肌肉骨骼损伤造成的下肢站立和行走障碍的患者提供下肢功能评估（生成评估报告）和个性化的医疗康复训练，具备基于力反馈的站立训练、平衡功能训练、踏步训练、行走训练、关节活动度训练等功能。
特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。
	下肢站立、行走功能障碍患者

	
	7
	数字OT 评估
与训
练系统
	通过传感器、LED 阵列、动态控制算法以及 AI 人工智能技术等，为作业治疗提供了全新的智能解决方案。特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。
	上肢功能障碍、手眼协调障碍、认知功能障碍患者

	
	8
	智能情景互动训练系统
	为上下肢功能障碍患者提供智能情景互动训练。特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。
	上下肢功能障碍、协调功能障碍患者


	类别
	序

号
	设备设施通用名称
	主 要 功 能
	主要适用对象

	智能康
复系统
及康复
设备

	9
	重复经颅磁刺激仪
	刺激人体中枢神经和外周神经，通过特定频率的磁脉冲作用于大脑相应功能区，通过高频和低频刺激调节大脑皮质兴奋性，纠正脑卒中、脑外伤等疾病导致的神经环路失衡。针对脑卒中后肢体运动障碍，靶向刺激大脑运动皮层，帮助改善肢体的运动控制能力、肌力及协调能力；改善认知与言语功能；针对失语症患者，作用于语言中枢可辅助改善言语表达与理解能力；缓解疼痛与情绪障碍，减轻脑卒中后中枢性疼痛，改善患者因疾病引发的抑郁、焦虑等情绪问题，提升康复治疗依从性。特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。
	脑卒中、脑外伤、脊髓损伤、睡眠障碍、焦虑抑郁状态患者

	评定、
物理治疗类
	10
	测量•评估套装
	评估套装至少应包括：握力计/捏力计/压痛计/关节量角器/指关节量角器/脊柱侧凸测量计/触觉测量卡尺/手指屈伸测量卡/圆周尺等产品
	康复评估

	
	11
	高频治疗仪
（微波、短
波、超短波
等）
	改善深部组织血液循环，增强新陈代谢，有利于炎症吸收及消散，促进淋巴回流，增强巨噬细胞吞噬功能，促进病理代谢产物的吸收
	肌肉组织炎性病变、疼痛患者

	
	12
	梯度压力治疗系统
	通过压力疗法和神经肌肉电刺激疗法达到促进静脉循环、消除淋巴液水肿、加强动脉灌注，防止深静脉血栓形成的治疗作用。
	循环障碍、血栓中高风险、肢体水肿患者

	
	13
	冲击波治疗仪
	缓解作用部位的疼痛，促进骨折愈合；用于肌腱末端病、骨不连。
	疼痛、骨折术后延迟愈合、不愈合患者

	
	14
	天轨康复训
练及移位系统
	为成人和儿童提供减重、转移辅助
	神经系统、骨关节系统疾病站立行走功能受损患者


	类别
	序

号
	设备设施通用名称
	主 要 功 能
	主要适用对象

	评定、
物理治疗类
	15
	深层肌肉刺激仪
	适用于颈腰椎病、慢性软组织损伤引起的疼痛的康复治疗。
	颈腰椎病、慢性软组织损伤、疼痛患者

	
	16
	步态功能评
估与训练系统
	步态功能评定与训练，具备标准步态分析报告。特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。
	步态异常患者

	
	17
	磁振热治疗仪
	采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗，适用于慢性软组织损伤、颈肩腰腿疼痛等康复治疗。
	慢性软组织损伤、颈肩腰腿疼痛患者

	
	18
	电脑恒温蜡疗仪
	用于促进局部血液循环，软化松解瘢痕，消除肿胀，松解粘连，镇痛解痉。
	疼痛、软组织粘连、肌肉痉挛患者

	
	19
	等速肌力测
试与训练系统
	对于人体肩、肘、腕、髋、膝、踝六大关节进行等速等张等长、离心、向心、持续被动等相关项目的评定与训练。特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。
	关节活动功能障碍患者

	
	20
	心肺康复评
定与训练系统
	心肺功能评定与康复训练。特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。
	心肺功能障碍患者

	
	21
	肌骨超声仪
	用于肌骨系统的超声评估和引导治疗。特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。
	肌骨系统疾病患者

	
	22
	生物反馈治疗设备
	适用于神经肌肉功能障碍的辅助治疗。可用于盆底功能评估以及盆底功能训练。特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。
	神经肌肉功能障碍、盆底功能障碍、神经源性膀胱、神经源性肠患者


	类别
	序

号
	设备设施通用名称
	主 要 功 能
	主要适用对象

	评定、
物理治疗类
	23
	神经和肌肉刺激系统
	通过电刺激技术调控神经肌肉功能，核心作用是唤醒神经支配能力、强化肌肉功能、促进运动功能重建。
	神经肌肉功能受损类疾病患者

	
	24
	悬吊康复训练系统
	具备弱链筛查与激活、核心稳定与平衡训练、关节活动度与肌力训练等功能。
	核心稳定、关节功能障碍，肌力减退患者

	
	25
	辅助行走机器人
	具备为需要的患者提供室内外便捷移动和步行辅助功能。
	站立、行走功能障碍患者

	
	26
	电动起立床
	为各种原因导致的站立功能受限患者提供渐进式站立训练。
	站立功能障碍患者

	
	27
	牵引网架（含网架和床）
	适用于多维度肢体牵引、空间运动训练、平衡协调重建。
	运动功能受损，平衡功能受损患者

	
	28
	手法治疗床/电动诊疗床
	用于手法治疗。
	需手法治疗患者

	
	29
	电动 PT 床
	用于 PT 训练使用。
	需手法治疗患者

	
	30
	站立架
	训练患者站立功能 。
	站立功能障碍患者

	
	31
	肋木（带肩

梯）
	针对青少年、运动损伤、脑卒中后遗症患者进行上肢关节活动训练、柔韧训练、姿势控制训练、关节稳定性训练等。
	上肢关节活动障碍、姿势控制异常、关节稳定性下降患者


	类别
	序

号
	设备设施通用名称
	主 要 功 能
	主要适用对象

	评定、
物理治疗类
	32
	抽屉式阶梯
	用于患者日常生活阶梯步行训练。
	阶梯步行功能障碍患者

	
	33
	平衡杠
	用于患者日常生活步行训练。
	步行功能障碍患者

	
	34
	简易运动训练套装
	配件参数：
1.哑铃 10 对     2.沙袋（绑式）7 对
3.弹力带 6 条    4.药球*5
5.软式重力球*8    6.弹力绳*5
7.体操棒*3            8.弹力球*3
9.固定圈*3            10.训练半球*1
11.平衡垫*2          12.平衡软垫*2
13.瑜伽垫*3          14.瑜伽小球*3
15.普拉提圈*2      16.泡沫轴*1
17.按摩球*2          18.S 型挂钩*21
	神经系统、运动系统功能障碍步行功能障碍患者

	
	35
	减重训练系统
	用于体重管理。至少应包含体重智能评估软件系统、阻力腹肌/背肌训练、上肢/大腿/小腿阻力训练设备。特别要求：后台评估数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。
	体重超重患者

	
	36
	平衡板
	用于平衡协调训练。
	平衡功能障碍患者

	
	37
	体型体态评估系统
	用于体型体态（脊柱侧弯）评估、训练。特别要求：后台评估数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。
	体态异常患者

	
	38
	运动干预（运动处方）系统（含软硬件）
	运动处方干预设备包含运动干预 AI 评估系统、恒功率自行车（运动心电、功率、心率信息采集）、智能人体成分分析、可租借居家运动监测手环（可连接智能血压、血糖、体脂设备）等。运动处方干预设备可单独配置，也可与减重训练系统共享使用。特别要求：后台评估数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。
	需要运动处方指导下运动干预的人群（慢性病、老年人、残疾人）


	类别
	序

号
	设备设施通用名称
	主 要 功 能
	主要适用对象

	评定、
物理治疗类
	39
	医用红外
热成像仪
	通过人体温度分布进行亚健康状态监测及干预效果评估、疼痛性疾病筛查、周围神经疾病的筛查等
	疼痛类疾病患者、亚健康人群

	
	40
	颈腰椎牵引仪
	用于颈椎病、腰椎病的牵引治疗。
	颈腰椎病患者

	
	41
	电刺激治疗设备
	利用不同参数的电流作用于人体神经、肌肉或穴位，实现神经调控、肌肉训练、疼痛缓解等康复目标。
	神经肌肉功能障碍患者

	
	42
	光疗设备（含
激光治疗设
备）
	提供可见光或激光治疗。利用不同波长的光辐射实现消炎镇痛、组织修复、神经调控等康复目标。
	炎性疾病、软组织损伤患者

	
	43
	红外线治疗设备
	利用红外线的热辐射作用于人体局部组织，达到改善循环、缓解疼痛和组织痉挛，促进组织修复。
	疼痛、循环障碍患者

	
	44
	超声波治疗
	利用高频声波的机械振动与温热效应作用于人体深层组织，达到松解粘连的软组织、改善局部血液循环，缓解肌肉痉挛与僵硬，消炎镇痛与组织修复。
	组织粘连、疼痛、肌肉痉挛、炎性疾病患者

	
	45
	水疗设备
	借助水的浮力、阻力与温热效应，减轻肢体负重，强化肌力耐力，改善局部血液循环，缓解疼痛、提升关节活动度，助力神经肌肉功能恢复。
	肌耐力降低、关节活动受累、神经功能损伤患者

	
	46
	上肢/下肢关
节康复器
（CPM）
	为术前、术后恢复期病员进行上/下肢的伸直、屈曲、外展等全范围被动关节运动。
	关节活动障碍患者

	
	47
	非侵入式脑
机接口康复
训练设备
	通过采集、解码大脑神经信号，绕过受损神经通路，为大脑与外部设备建立直接通信的技术系统，核心基于神经可塑性原理，通过意图识别 —  运动执行 —  反馈强化的闭环训练加速神经重塑。用于卒中、脊髓损伤等神经系统疾病康复训练。特别要求：后台评估数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。
	神经系统损伤导致的运动功能损伤

	
	48
	认知功能评估系统
	可辅助诊断/筛查认知功能障碍、帕金森等疾病。特别要求：后台评估数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。
	认知功能障碍、帕金森病患者


	类别
	序

号
	设备设施通用名称
	主 要 功 能
	主要适用对象

	作业治疗类
	49
	治疗椅
	治疗椅通过可调节高度、可转移位置与可调节旋转位置等设计，方便治疗师在治疗过程中体位的转移。
	治疗师工作用

	
	50
	可调式OT 桌
	通过可调节高度的设计，方便治疗师根据不同患者情况来调节桌面高度，适用于上肢作业训练、上肢功能训练等康复训练。
	上肢功能障碍患者

	
	51
	日常生活作业训练套装
	适用于上肢手功能性训练、日常生活活动训练及认知能力训练。集合 OT 常用训练工具的多功能作业治疗训练设备套装，内含多个训练单元，方便治疗师便捷且迅速地搭建基础 OT 训练系统。
	上肢功能、认知功能受损患者

	
	52
	可调式砂磨板及附件
	适用于上肢肌力协调活动能力及关节活动度的作业训练。
	上肢肌力、协调能力、关节活动度受损患者

	
	53
	穿衣板
	模拟日常生活的各种穿衣系扣的训练，提高患者的穿衣能力和协调功能。
	穿衣能力受损患者

	语言、
吞咽治疗类
	54
	语言训练套装
	用于训练患者的听、说和识别能力。
	语言和认知能力损伤患者

	
	55
	写字板
	用于书写训练。
	书写能力受损患者

	
	56
	复读机
	语言学习。
	言语能力受损患者

	
	57
	吞咽障碍治疗仪
	通过对喉部肌肉的功能性电刺激和对肌肉的重新训练使咽部肌肉恢复正常收缩。
	吞咽功能障碍患者

	
	58
	语言、认知疗法系统
	利用多媒体对患者语言、认知能力进行评估、训练。特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。
	语言功能障碍、认知功能障碍患者


	类别
	序

号
	设备设施通用名称
	主 要 功 能
	主要适用对象

	中医治疗类
	59
	中医湿热敷
	缓解局部疼痛和疲劳。
	疼痛类疾病患者

	
	60
	中药熏蒸治疗仪
	适用于全身或局部熏蒸，缓解疼痛。
	疼痛类疾病患者、亚健康人群

	
	61
	中医经络治疗仪
	模拟针灸、推拿治疗。
	骨关节疾病、神经系统疾病患者

	
	62
	中医艾灸仪
	适用于躯干四肢的艾灸治疗。
	疼痛类疾病、周围循环障碍患者，妇科疾病患者、亚健康人群

	
	63
	电针仪
	电针治疗。
	疼痛类疾病、骨关节疾病、神经系统疾病患者等

	中医治疗类
	64
	电动拔罐器
	拔罐治疗。
	骨关节疾病、妇科疾病患者、亚健康人群

	
	65
	中医定向投药治疗仪
	具备中频按摩、药物导入功能，缓解疼痛，缓解疲劳、减脂。
	骨关节疾病、妇科疾病患者、亚健康人群

	
	66
	温针治疗仪
	用于温针治疗。
	疼痛、软组织损伤患者


	类别
	序

号
	设备设施通用名称
	主 要 功 能
	主要适用对象

	
	67
	推拿治疗仪
	推拿治疗。
	软组织疾病、亚健康人群

	
	68
	中医体质辨识系统
	中医体质辨识。
	需进行中医体质辨识的患者

	
	69
	刮痧治疗仪
	运用现代科技模拟传统刮痧、拔罐手法的外治工具。
	疼痛、软组织损伤患者

	
	70
	内热针治疗仪
	通过定向可控的热能传导刺激穴位，达到温通经络、活血化瘀、缓解疼痛、调节脏腑功能等作用。
	骨关节疾病、疼痛、软组织损伤患者



